| 附件1：实验室安全检查自查表（各实验室填写） 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位： 实验室： 房间号： 安全责任人（签字）： |  |  |  |  |  |
| 自查项目 | 自查要求 | 自查内容 | 自查结果 |  |  |
|  |  |  | 是 | 否 | 无此项 |
|  |  |  | “√” | “X” | “/” |
| 一、制度建设 | 1. 建立安全责任制； 2. 制定安全规章制度及安全操作规程； 3. 制定安全事故应急处置预案并进行演练； 4. 建立安全检查制度； 5. 建立安全培训与人员准入制度； 6. 建立安全报告制度； | 1）实验室有明确的安全责任人 |  |  |  |
|  |  | 2）实验室与学院签订安全责任书 |  |  |  |
|  |  | 3）实验室有安全员负责日常安全管理工作 |  |  |  |
|  |  | 4）实验室内张贴安全制度、操作规程 |  |  |  |
|  |  | 5）实验室制定了安全应急预案并进行演练 |  |  |  |
|  |  | 6）实验室定期进行安全检查，有检查记录 |  |  |  |
|  |  | 7）进入实验室工作和学习的师生，必须先经过安全教育和安全操作规程培训，有培训记录 |  |  |  |
|  |  | 8）实验室人员有相应的上岗证或资格证 |  |  |  |
|  |  | 9）及时向有关部门报告安全隐患与安全事件 |  |  |  |
| 二、设施与环境 | 7. 仪器设备符合安全和环保要求，运行环境安全良好； 8. 安全防护设施、个人防护用品完好有效； 9. 设置安全警示标志； 10.环境卫生整洁； | 10）实验室布局合理，设施完好，安全通道畅通 |  |  |  |
|  |  | 11）仪器设备运行环境安全，无乱拉私接电线现象 |  |  |  |
|  |  | 12）危险部位设置明显的危险标识或安全警示标志 |  |  |  |
|  |  | 13）实验室环境整洁，卫生良好 |  |  |  |
|  |  | 14）实验室配有洗眼器、急救箱等安全急救设施 |  |  |  |
|  |  | 15）实验室配有实验服、护目镜等个人防护用品 |  |  |  |
| 三、实验管理 | 11. 制定并严格执行安全操作规程； 12. 实验人员充分了解危险风险和防护措施； 13. 实验过程中采取必要防护措施； 14. 仪器设备按照操作规程使用； 15. 实验室不得从事与实验无关的活动； | 16）有实验指导用书或明确的实验安全要求 |  |  |  |
|  |  | 17）新开设的实验项目进行必要和充分的风险评估 |  |  |  |
|  |  | 18）实验进行过程中，必须有人值守 |  |  |  |
|  |  | 19）危险性高的实验须有两人以上参与 |  |  |  |
|  |  | 20）仪器设备由经过培训的人员操作使用 |  |  |  |
|  |  | 21）大型仪器有使用记录 |  |  |  |
|  |  | 22）无人看管带电运行的实验装置的安全防范措施可靠有效 |  |  |  |
|  |  | 23）实验室内不得吃饭、吸烟、留宿 |  |  |  |
| 四、危险化学品 | 16. 落实“五双制度”，即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”； 17. 做到“四无一保”，即无被盗、无事故、无丢失、无违章，保安全； 18. 剧毒\易制毒等学校集中管控化学品按规定买、存、用； 19. 实验产生的危险废物按规定收集处置； | 24）危险化学品由专人保管 |  |  |  |
|  |  | 25）实验室建立危险化学品台账，账物相符 |  |  |  |
|  |  | 26）危险化学品分类存放，标识清晰 |  |  |  |
|  |  | 27）易燃易爆品专门存储，远离危险源 |  |  |  |
|  |  | 28）非防爆冰箱不得存放易燃、易爆物品 |  |  |  |
|  |  | 29）化学实验室不得使用明火电炉 |  |  |  |
|  |  | 30）购买、领用集中管控化学品履行报批、登记手续 |  |  |  |
|  |  | 31）集中管控化学品暂存点应向学校备案并有防护措施 |  |  |  |
|  |  | 32）实验室有危险废物收集容器，与生活垃圾分开 |  |  |  |
|  |  | 33）危险废物分类收集，有投放、转运记录 |  |  |  |
|  |  | 34）无乱排乱放实验室危险废物现象 |  |  |  |
| 五、气瓶、压力容器 | 20. 气瓶、压力容器的存放、使用符合安全规定； 21. 气瓶的充装符合有关规定； | 35）气瓶竖直固定放置，空瓶与实瓶分开放置 |  |  |  |
|  |  | 36）气瓶颜色、标识清晰，粘贴检验合格证 |  |  |  |
|  |  | 37）易燃助燃气瓶分开放置，距离明火10米以上 |  |  |  |
|  |  | 38）对气瓶、压力容器使用人员进行培训 |  |  |  |
|  |  | 39）气瓶、压力容器的安全附件、安全保护装置进行定期校验，有检验记录 |  |  |  |
|  |  | 40）气瓶由具备资质的单位提供 |  |  |  |
|  |  | 41）气瓶由具备充装资质的产权单位进行充装 |  |  |  |
| 六、辐射安全 | 22. 放射源\射线装置的储存与使用符合安全标准； 23. 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器 | 42）在主管部门备案并取得使用许可证 |  |  |  |
|  |  | 43）实验室有明显的放射性标志 |  |  |  |
|  |  | 44）具有安全防护设施、报警装置或工作信号 |  |  |  |
|  |  | 45）工作人员接受辐射安全培训 |  |  |  |
|  |  | 46）工作人员进行个人剂量监测 |  |  |  |
| 七、生物安全 | 24. 具备与生物安全防护等级相适应的设施和管理措施； 25. 能够为工作人员提供与生物安全防护等级相应的保护措施； 26.实验动物安全管理符合相关规定。 | 47）实验室在主管部门备案或取得相应资格证书 |  |  |  |
|  |  | 48）有明显的生物危险标识 |  |  |  |
|  |  | 49）实验区与办公区分开，实验区有可控制进出的门 |  |  |  |
|  |  | 50）人流、物流符合从清洁区到污染区的要求 |  |  |  |
|  |  | 51）工作人员接受相应的安全培训 |  |  |  |
|  |  | 52）配有与风险水平相应的安全设施 |  |  |  |
|  |  | 53）有消毒灭菌设备，对实验室废弃物进行无害化处理 |  |  |  |
|  |  | 54）建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督情况 |  |  |  |
|  |  | 55）实验动物购自有实验动物生产许可证的单位 |  |  |  |
|  |  | 56）有合格的实验动物环境设施 |  |  |  |
|  |  | 57）有经过专业培训的实验动物饲养和实验人员 |  |  |  |
| 八、其他安全 |  |  |  |  |  |
| 九、意见与建议 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.危险化学品名录参见国家安全生产监督管理局公布的《危险化学品名录》；

2.剧毒化学品名录参见国家安全生产监督管理局等8部委公布的《剧毒化学品目录》；

3.易制毒化学品名录参见国务院公布的《易制毒化学品管理条例》之附表《易制毒化学品的分类和品种目录》；

4.易制爆化学品名录参见公安部公布的《易制爆危险化学品名录》；

5.放射源\放射装置名录参见国家环保总局公布的《放射性物品分类和名录（试行）》和《射线装置分类办法》；

6. 病原微生物名录参见卫生部公布的《人间传染的病原微生物名录》和农业部《动物病原微生物分类名录》；