关于做好2025年秋季学期寒假期间实验室安全工作的通知

各二级教学科研单位：

本学期，在全校师生共同努力下，实验室安全工作平稳有序，保障了教学科研活动顺利开展。寒假将至，为切实强化假期实验室安全管理，落实上级主管部门最新安全工作要求，防范各类安全事故发生，现将有关事项通知如下：​

一、对标要求，深入排查安全隐患

请各单位于放假前，对本单位实验室开展“全过程、全要素、全覆盖”安全隐患排查，重点加大高风险等级实验室检查力度。建立安全隐患自查工作台账，明确隐患位置、整改措施、责任人员及完成时限，实行闭环管理，确保排查出的问题整改到位，坚决遏制安全事故发生。​

二、从严审批，强化假期实验室运行全流程管理

（一）假期需使用实验室的，须严格履行申报审批手续：填写《假期实验室使用情况备案表》（附件 1），提前向本单位登记报备，经学院同意后方可启用。所有进入实验室的人员，须通过学校实验室安全准入考核并取得准入资格，严禁无准入资格人员进入实验室；实验室运行期间，必须每日安排至少1名教师在岗负责安全监督工作​。

（二）关停的实验室须彻底关闭水源、电源、气源，锁好门窗并由所在单位张贴封条，假期内严禁私自进入；确有特殊情况需进入的，须经本单位批准。​

（三）各单位应结合实验室运行情况做好值班值守，保持通讯畅通，加强安全巡查，完善应急预案，保障应急物资到位。遇紧急情况或突发事件，须快速处置并及时上报。​

（四）请各学院于2026年1月26日前，将《2025年秋季学期寒假期间实验室使用情况汇总表》（附件2）经分管领导签字、加盖公章后，发送扫描电子版至sysaqk@ouc.edu.cn。学校将根据备案情况开展抽查，对未经备案使用实验室的，按学校规定严肃处理。​

三、精准施策，强化重点环节安全防范举措​

（一）危险化学品管理。寒假期间暂停管制类（易制毒、易制爆等）危险化学品申购审批。各实验室须盘点库存危险化学品，确保账物相符，按“双人双锁”要求分类规范封存。​

（二）危险废物处置。假期正常实验产生的危险废物实行定时定点回收（详见附件3），各实验室须按相关通知要求做好收集、转运及送贮工作。​

（三）电气及消防安全。实验室内电气设备须符合国家安全标准，严禁擅自改装电气设施、私拉乱接电线，禁止违规使用取暖及充电设备。消防设施需配置到位、方便取用，严禁锁闭安全出口或在疏散通道堆放物品，确保通道畅通。​

（四）仪器设备维护。重点加强特种设备（行车、气体钢瓶、高压灭菌锅、反应釜等）及各类实验仪器管理，停用设备做好防护；不能断电的设备须按规程做好用电防护，安排专人看管，防范短路起火。​

（五）高温及人员管理。高温实验仪器周边严禁堆放可燃物，使用时人员不得擅离。实验室安全责任人须加强学生安全教育，要求学生在实验操作时做好个人防护，不擅自离岗，禁止从事与实验无关的活动。​

（六）冬季防冻工作。针对冬季低温风险，做好水管、不耐低温仪器设备及危险化学品、实验动物等的防冻防护。​

四、按时完成实验室安全工作年报编写​

请各单位按照《实验室安全工作年度报告模板》（附件4）要求，认真编写2025年度实验室安全工作年报，于2026年1月26日下班前将电子版发送至liheng@ouc.edu.cn，纸质版经单位分管领导签字盖章后送至行远楼219室。​

寒假期间，如遇实验室安全相关问题，请及时与学校联系：​

蒋老师13573822983​，李老师13869881231​

校内报警66782110​

附件：​

1.假期实验室使用情况备案表​

2.2025年秋季学期寒假期间实验室使用情况汇总表​

3.2025年秋季学期寒假期间实验室危险废物回收工作安排​

4.2025年实验室安全工作年度报告模板​

国有资产与实验室管理处​

2026年1月19日